## 数据导出模板
名称 | 工艺功能 | 位置 | 电源功能 | 设备编码
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ01 | ++BF01.US01. |  | ISD0107
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N5
火灾光报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF11 |  |  | AVA0104
10KV进线1 AH1 |  |  | ===DY1
照明灯具: SMX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US06.EA03 | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N5.BG01. | SSL0403
照明灯具: MX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US03.EA01 | ++BF01.US03. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N1.BG02. | FPL0119
10KV进线柜 AH1 | =TA001.EY01.TE01. | ++BF01.US06. | ===DY1. | HSC0401
给排水排水系统 | =TA001.ST01.TT01
壁灯 - 托架: BMX2-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA09 | ++BF02.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N2. | AGL0108
语音+数据点2 | =TA001.TB01.TN01.BF02.TD02 | ++BF02.
声光报警器 | =TA001.TB01.FA01.BF02.SG02 | ++BF02. |  | AVA0105
照明灯具: SMX1-N7 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA11 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG01. | SSL0410
泵房风机控制箱 K5 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.8
W三通管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN13
管理房空调配电箱 KX |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ04 |  |  | ISD0101
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N6
休息室1电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US02
J三通管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN31
室外照明配电箱 WMX |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7
弱电桥架3配件 | =TA001.EY01.TY01.RF.UN13
格栅除污供电 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1.3.1
语音+数据点7 | =TA001.TB01.TN01.BF02.TD07 | ++BF02.
交流屏 K1（常） |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5 | ACP0101
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N4
雨水泵 GK5-1 | =TA001.BJ01.PP01.GP05 | ++BF02.US01. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP9O.1.1.1. | CP0105
管理房照明配电箱 MX1 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2
管形母线桥架1配件 | =TA001.EY01.TY01.UF.UN03
弱电桥架3配件 | =TA001.EY01.TY01.RF.UN08
弱电桥架3 | =TA001.EY01.TY01.QJ3
雨水泵 GK4-1 | =TA001.BJ01.PP01.GP04 | ++BF02.US01. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP8O.1.1.1. | CP0104
雨水泵 GK3-1 | =TA001.BJ01.PP01.GP03 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP6O.1.1.1. | CP0103
管理房双电源切换照明配电箱（常） SMX1 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1
智能光电感烟探测器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US09.BQ01 | ++BF01.US09. |  | MDS0111
10KV变压器出线柜 AH5 | =TA001.EY01.TE01. | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1. | HSC0101
吸顶式报警扬声器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US05.PJ01 | ++BF01.US05.
0.4KV出线 DP6 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP6O
带云台的摄像机: 标准 | =TA001.TB01.VS01.SEVI009 | ++BF02.US01. |  | CCTV0304
标准计量柜 JL2 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US05. |  | MC0102
W三通管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN16
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG03 | MDS0107
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN07
安全照明灯: SMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US03.EA03 | ++BF01.US03. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N1. | EEL0203
吸顶式报警扬声器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US01.PJ01 | ++BF01.US01.
备用 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.14
1#进水电动闸门 ZM1 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1.1 | GT0101
室内半球 | =TA001.TB01.VS01.AF11 | ++BF01.US07. |  | CCTV0103
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N3
高压配电室照明1 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N4
2#泵房风机 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.8.F2
0.4KV出线 DP3 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O
3-5轴泵房照明2 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N2
泵站检修箱 JX1 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.6 | MB0101
2#变温控电源 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.2
控制间插座 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N2
10KV出线1 AH5 |  |  | ===DY1.AH1.H01 | HSC0101
W通用管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN01
休息室2 |  | ++BF01.US03 |  | BF01US03
智能单输入模块 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US09.KF01 | ++BF01.US09.
壁灯 - 托架: BMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA12 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N1. | AGL0114
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN20
备用 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.7
门厅电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US01
控制室电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US05
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN10
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG02 | MDS0117
消防烟传感器 | =TA001.TB01.FA01.FRSN
接地端子箱 泵房 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02.US01. |  | ETB0102
10KV电压互感器柜 AH9 | =TA001.EY01.TE01. | ++BF01.US06. | ===DY2.AH12. | HSC0302
10KV总开关柜 AH3 | =TA001.EY01.TE01. | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1. | HSC0201
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N5
卫生间照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US04
摄像机 - 壁装: 6 寸 | =TA001.TB01.VS01.SEVI013 | ++BF01.US05. |  | CCTV0101
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ03 | ++BF01.US10. |  | ISD0113
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG02 | MDS0103
W三通管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN17
语音+数据点8 | =TA001.TB01.TN01.BF02.TD08 | ++BF02.
声光报警器 | =TA001.TB01.FA01.BF02.SG01 | ++BF02. |  | AVA0101
感应式台式洗脸盆 | =TA001.ST01.TS01.LP02 | ++BF01.US02.
高压配电室 |  | ++BF01.US06 |  | BF01US06
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N9
一位单控暗开关 | =TA001.EY01. | ++BF01.US04. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N9.SF01
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N5.BG01 | MDS0102
智能信号控制模块 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US09.ZK1 | ++BF01.US09.
总线式消防电话插孔 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US01.XG01 | ++BF01.US01.
变压器室2火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US10
休息室插座 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N6
高压配电室火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US06
监控器 | =TA001.TB01.VS01.AF07 | ++BF01.US10.
低压配电室照明1 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6
弱电桥架1配件 | =TA001.EY01.TY01.RF.UN02
热水器: 热水器 | =TA001.ST01.TS01.EB01 | ++BF01.US04. |  | EWH0101
休息室照明 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N1
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6.BG02 | MDS0123
照明灯具: SMX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA09 | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N2.BG01. | FPL0111
壁灯: BMX1-N4 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA24 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N4. | WL0102
管理房双电源切换照明配电箱（备） SMX1 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.8
吸顶式报警扬声器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US09.PJ01 | ++BF01.US09.
0.4KV系统 | =TA001.EY01.TE02
门厅插座 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N9
火灾声报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF17
1#变压器柜ZB1，输出0.4KV C1 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US07. | ===DY1.AH1.H01. | TR0101
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN03
安全照明灯: MX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA14 | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG04. | SSL0202
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN21
弱电桥架1配件 | =TA001.EY01.TY01.RF.UN01
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US10. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N6.XD01 | PS0114
UPS |  |  |  | UPS0101
空调插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N3.XD01 | PS0503
智能光电感烟探测器 | =TA001.TB01.FA01.BF02.BQ03 | ++BF02. |  | ISD0115
手动报警按钮: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF06 | ++BF02.US02. |  | MFAB0106
W三通管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN14
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN22
感应式台式洗脸盆 | =TA001.ST01.TS01.LP01 | ++BF01.US04.
照明灯具: SMX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US06.EA05 | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N5.BG01. | SSL0405
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6.BG04 | MDS0112
应急疏散指示灯 - 壁挂式: SMX1-N6 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.SG01 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6. | EEL0101
手动报警按钮: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF05 | ++BF02.US01. |  | MFAB0105
W变径管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN20
管形母线桥架2配件 | =TA001.EY01.TY01.UF.UN06
弱电桥架配件 | =TA001.EY01.TY01.RF
1#出水电动闸门 ZM5 | =TA001.BJ01.OU01.FQ05 | ++BF02.US01. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.3. | GT0205
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN23
管形母线桥架1配件 | =TA001.EY01.TY01.UF.UN02
备用 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.12
弱电桥架3配件 | =TA001.EY01.TY01.RF.UN03
照明灯具: SMX1-N7 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA07 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG01. | SSL0415
电气系统 | =TA001.EY01
火灾声报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF22
火灾声报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF20
ZB1变压器 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1 | TR0101
电动单梁起重机: P3-1 | =TA001.BJ01.IN01.QZ01 | ++BF02.US01. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.3.1. | CR0101
3-5轴泵房照明3 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N3
管理房照明配电箱 MX1 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US03. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2. | DB0401
照明灯具: MX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US01.EA01 | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N2.BG01. | FPL0117
雨水泵 GK1-1 | =TA001.BJ01.PP01.GP01 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP4O.1.1.1. | CP0101
一位单控暗开关 | =TA001.EY01. | ++BF01.US10. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N4.SF02
语音+数据点 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US06.TD01 | ++BF01.US06.
高压配电室照明2 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N5
XBDZ-3.6（风机）: K4-1 | =TA001.TL01.BF01.GQ01 | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F1.SF01. | AF0101
XBDZ-3.6（风机）: K4-2 | =TA001.TL01.BF01.GQ02 | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F2.SF01. | AF0102
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN30
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N7
水泵试验回水管闸门螺杆启闭机 | =TA001.BJ01.OU01.QB05 | ++BF02.
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN24
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N3.XD01 | PS0109
2#出水电动闸门 ZM6 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.4 | GT0206
起重机接电装置 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.3.1
安全照明灯: MX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA17 | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG07. | SSL0207
W通用管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN10
输入模块: 标准 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US10.KF01 | ++BF01.US10.
照明灯具: SMX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US06.EA02 | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N5.BG01. | SSL0402
壁灯 - 托架: BMX2-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA06 | ++BF02.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N2. | AGL0105
高天棚灯具 - 吊杆安装: BMX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA21 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N2. | HCL0102
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN15
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG04 | MDS0108
壁灯: BMX1-N4 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA23 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N4. | WL0101
壁灯 - 托架: BMX2-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA07 | ++BF02.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N2. | AGL0106
0.4KV供电1 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1
备用 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.12
弱电桥架3配件 | =TA001.EY01.TY01.RF.UN14
声光报警器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US11.SG01 | ++BF01.US11. |  | AVA0102
备用 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1.6
DP2-DP6 0.4KV进线 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3
集水池电动闸门 ZM3 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.1
安全照明灯: SMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US01.EA06 | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N1. | EEL0201
火灾自动报警系统 | =TA001.TB01.FA01
接地端子箱 低压配电室1 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US09. |  | ETB0103
休息室2火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US03
庭院灯: WMX-N3 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA07 | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N3. | GL0107
管井3 |  | ++BG01.GJ03 |  | GJ03
照明灯具: SMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA01 | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N1.BG01. | FPL0112
庭院灯: WMX-N3 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA10 | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N3. | GL0105
10KV计量柜 AH2 | =TA001.EY01.TE01. | ++BF01.US06. | ===DY1. | HSC0501
J变径管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN40
壁灯 - 托架: BMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA14 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N1. | AGL0116
0.4KV供电2 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12
智能单输入模块 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US07.KF01 | ++BF01.US07.
PLC 柜门
一位单控暗开关 | =TA001.EY01. | ++BF01.US07. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F3.SF01
控制室照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05
变配电间及管理房电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF01
监控器 | =TA001.TB01.VS01.AF06 | ++BF01.US09.
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ07 |  |  | ISD0104
安全照明灯: MX1-N4 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US07.EA01 | ++BF01.US07. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N4.SF01. | AGL0102
吸顶式报警扬声器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US11.PJ01 | ++BF01.US11.
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN17
水泵试验回水管闸门ZM4 | =TA001.BJ01.OU01.FQ04 | ++BF02.US01. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.2. | GT0204
浮球液位开关2 | =TA001.BJ01.TS01.BL10 | ++BF02.
安全照明灯: MX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA11 | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG01. | SSL0204
水泵软启柜 RQ5 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP9O.1
XBDZ-5（风机）: K5-2 | =TA001.TL01.BF02.GQ02 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.8.F2. | AF0202
0.4KV进线柜 DP12 | =TA001.EY01.TE02. | ++BF01.US09. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12. | LDC0402
超声波液位计LT7 | =TA001.BJ01.TS01.BL07 | ++BF02.US02. |  | ULG0107
梯形桥架配件 | =TA001.EY01.TY01.EF
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ14 |  |  | ISD0114
视频通信柜 K2 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.5
照明灯具: SMX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA08 | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N2.BG01. | FPL0110
1-2轴泵房照明2 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N2
声光报警器 | =TA001.TB01.FA01.BF02.SG04 | ++BF02.
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N2.BG01 | MDS0106
浮球液位开关4 | =TA001.BJ01.TS01.BL12 | ++BF02.
管理房插座配电箱 CZX1 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3. | DB0201
照明灯具: MX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US03.EA02 | ++BF01.US03. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N1.BG02. | FPL0120
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN04
吸顶式报警扬声器 | =TA001.TB01.FA01.BF02.PJ01 | ++BF02.
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN18
低压配电间 |  | ++BF01.US09 |  | BF01US09
安全照明灯: MX1-N3 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US08.EA01 | ++BF01.US08. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N3.BG02. | SSL0106
照明系统 | =TA001.EY01.TE04
泵站变配电间及管理房 |  | ++BF01
水泵软启柜 RQ5 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP9O.1.
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N8
0.4KV无功补偿柜 DP2 | =TA001.EY01.TE02. | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3. | LDC0201
变压室1走道 |  | ++BF01.US08 |  | BF01US08
视频监控系统 | =TA001.TB01.VS01
泵站 |  | ++BF02
休息室1照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US02
室内半球 | =TA001.TB01.VS01.AF12 | ++BF01.US06. |  | CCTV0102
给排水系统 | =TA001.ST01
语音+数据点 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US01.TD01 | ++BF01.US01.
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N10
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN11
东泵站 | =TA001
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N5.XD02 | PS0113
0.4KV出线 DP4 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP4O
安全照明灯: MX1-N3 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US04.EA02 | ++BF01.US04. |  | SSL0102
低压配电室模拟屏 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.8
弱电桥架3配件 | =TA001.EY01.TY01.RF.UN06
给水管1管件 | =TA001.ST01.TS01.UN
J变径管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN38
智能光电感烟探测器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US03.BQ01 | ++BF01.US03. |  | MDS0120
管形母线桥架2配件 | =TA001.EY01.TY01.UF.UN07
并联 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.SPD
语音+数据点4 | =TA001.TB01.TN01.BF02.TD04 | ++BF02.
水泵软启柜 RQ4 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP8O.1.
回笼水电动闸门 ZM4 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.2
一位单控暗开关 | =TA001.EY01. | ++BF01.US10. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F6.SF01
管理房检修箱 JX2 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.7
电缆夹层照明 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N4
W通用管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN02
备用 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.9
高天棚灯具 - 吊杆安装: BMX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA20 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N2. | HCL0101
控制室照明2 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N2
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N12
辅助系统 | =TA001.EY01.TY01
监控器 | =TA001.TB01.VS01.AF05 | ++BF01.US09.
弱电桥架2 | =TA001.EY01.TY01.QJ2
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ11 | ++BF01.US01. |  | ISD0109
带云台的摄像机: 标准 | =TA001.TB01.VS01.SEVI012 | ++BF02.US01. |  | CCTV0301
ZB2变压器 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2 | TR0102
动力桥架 | =TA001.EY01.TY01.QJ7
W变径管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN21
泵站检修箱 JX3 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02.US01. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.6.1. | MB0201
壁灯 - 托架: BMX2-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA03 | ++BF02.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N1. | AGL0113
工艺系统 测量 | =TA001.BJ01.TS01
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N2.BG01 | MDS0101
火灾声报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF23
泵站检修箱 JX3 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.6.1 | MB0201
手动报警按钮: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF03 | ++BF01.US08. |  | MFAB0103
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN16
语音+数据点 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US05.TD03 | ++BF01.US05.
安全照明灯: MX1-N3 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US04.EA01 | ++BF01.US04. |  | SSL0101
门厅火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US01
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N12
变压器室2走道照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US11
智能感温探测器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US07.BT01 | ++BF01.US07. |  | ISD0105
照明灯具: SMX1-N6 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA05 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6.BG04. | SSL0309
0.4KV出线 DP9 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP9O
6#管理房风机 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F6
3#泵房风机 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.8.F3
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG01 | MDS0116
庭院灯: WMX-N1 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA03 | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N1. | GL0101
W通用管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN09
浮球阀 - 螺纹: 15 mm | =TA001.BJ01.FQFM.FLS0104 | ++BF02.US02. |  | FLS0104
1#管理房风机 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F1
起重机配电箱 P3 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.3
地板单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N1.XD01 | PS0201
备用 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.11
变压器ZB1温控装置 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.1
照明灯具: SMX1-N6 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA04 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6.BG04. | SSL0308
带云台的摄像机: 标准 | =TA001.TB01.VS01.SEVI011 | ++BF02.US01. |  | CCTV0302
监控器 | =TA001.TB01.VS01.AF02 | ++BF01.US06.
起重机配电箱 P3 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.3. | GSB0101
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN09
照明灯具: SMX1-N6 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA01 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6.BG01. | SSL0305
工艺系统 进水 | =TA001.BJ01.IN01
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG07 | MDS0113
室外 |  | ++BG01
壁灯 - 托架: BMX2-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA02 | ++BF02.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N1. | AGL0112
污水管1 | =TA001.ST01.TT01.WM01
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN25
监控器 | =TA001.TB01.VS01.AF03 | ++BF01.US06.
水泵软启柜 RQ4 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP8O.1
室外照明1 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N1
一位单控暗开关 | =TA001.EY01. | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F5.SF01
弱电桥架3配件 | =TA001.EY01.TY01.RF.UN05
壁灯 - 托架: BMX1-N3 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA18 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N3. | AGL0120
壁灯 - 托架: BMX1-N3 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA15 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N3. | AGL0117
0.4KV馈线柜 DP10 | =TA001.EY01.TE02. | ++BF01.US09. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3. | LDC0307
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N3.XD02 | PS0110
室内半球 | =TA001.TB01.VS01.AF10 | ++BF01.US09. |  | CCTV0104
4#管理房风机 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F4
智能光电感烟探测器 | =TA001.TB01.FA01.BF02.BQ04 | ++BF02. |  | ISD0116
语音+数据点 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US10.TD02 | ++BF01.US10.
语音+数据点 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US10.TD01 | ++BF01.US10.
卫生间烘手器防水插座 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N8
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N10
一位单控暗开关 | =TA001.EY01. | ++BF01.US07. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F3.SF01
XBDZ-3.6（风机）: K4-5 | =TA001.TL01.BF01.GQ05 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F5.SF01. | AF0105
浮球液位开关3 | =TA001.BJ01.TS01.BL11 | ++BF02.
水泵软启柜 RQ3 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP6O.1
梯形电缆桥架配件 | =TA001.EY01.TY01.EF.UN02
卷帘门插座 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N5
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N2.XD02 | PS0107
J变径管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN41
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN02
1#泵房风机 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.8.F1
应急疏散指示灯 - 壁挂式: SMX1-N6 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.SG02 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6. | EEL0102
1#出水电动闸门 ZM5 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.3 | GT0205
休息室空调2 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N1
庭院灯: WMX-N3 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA08 | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N3. | GL0106
手动报警按钮: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF02 | ++BF01.US11. |  | MFAB0102
门厅照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US01
超声波液位计LT5 | =TA001.BJ01.TS01.BL05 | ++BF02.US02. |  | ULG0105
1-2轴泵房照明1 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N1
照明灯具: SMX1-N7 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA09 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG01. | SSL0408
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N4.BG02 | MDS0114
语音+数据点3 | =TA001.TB01.TN01.BF02.TD03 | ++BF02.
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BF01.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N1.BG01 | MDS0119
AH6柜顶电源小母线 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.3
W通用管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN07
高天棚灯具 - 吊杆安装: BMX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA19 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N2. | HCL0104
变压器室2走道电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US11
成品拖把池 | =TA001.ST01.TT01.TB01 | ++BF01.US04.
动力桥架配件 | =TA001.EY01.TY01.PF.QJ1
嵌入式内场平板灯 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA05 | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N1.BG01. | FPL0107
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N2.XD01 | PS0106
智能单输入模块 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US06.KF01 | ++BF01.US06.
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG06 | MDS0110
照明灯具: SMX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA07 | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N2.BG01. | FPL0109
语音+数据点 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US07.TD03 | ++BF01.US07.
空调插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US03. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N1.XD01 | PS0501
泵房风机 | =TA001.TL01.BF02
高压配电室模拟屏 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.7
浮球阀 - 螺纹: 15 mm | =TA001.BJ01.FQFM.FLS0101 | ++BF02.US02. |  | FLS0101
安全照明灯: MX1-N3 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US11.EA02 | ++BF01.US11. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N3.BG03. | SSL0104
低压配电间电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US09
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N6
照明灯具: SMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA03 | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N1.BG01. | FPL0105
管理房双电源切换照明配电箱 SMX1 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1. | SDB0301
管理房双电源切换照明配电箱 SMX1 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US05. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.8. | SDB0301
变压器室2照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US10
高压配电室照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US06
安全照明灯: MX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA15 | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG05. | SSL0203
水泵软启柜 RQ3 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP6O.1.
壁灯 - 托架: BMX2-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA04 | ++BF02.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N1. | AGL0103
W通用管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN06
管理房风机控制箱 K4 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10. | FCB0201
PLC柜 K3 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.6
安全照明灯: MX1-N3 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US11.EA01 | ++BF01.US11. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N3.BG03. | SSL0103
J三通管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN36
出水闸门配电箱 P2 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2 | DB0601
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US03. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N6.XD03 | PS0103
泵站3~5轴双电源切换照明配电箱（常） BMX1 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5
超声波液位计LT3 | =TA001.BJ01.TS01.BL03 | ++BF02.US02. |  | ULG0103
智能信号控制模块 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US05.ZK1 | ++BF01.US05.
照明灯具: SMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA04 | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N1.BG01. | FPL0106
XBDZ-3.6（风机）: K4-6 | =TA001.TL01.BF01.GQ06 | ++BF01.US10. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F6.SF01. | AF0106
集水井隔墙联通孔闸门螺杆启闭机 | =TA001.BJ01.IN01.QB03 | ++BF02.
0.4KV馈线柜 DP5 | =TA001.EY01.TE02. | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3. | LDC0303
总线式消防电话分机插孔 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US06.XG01 | ++BF01.US06.
柜体背面安装板
室内半球 | =TA001.TB01.VS01.AF08 | ++BF01.US06. |  | CCTV0201
1#泵站风机 0.75KW轴流风机 | =TA001.TL01.BF02.GQ01 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.8.F1. | AF0201
低水箱坐便器 | =TA001.ST01.TT01.WC01 | ++BF01.US04.
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN19
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG01 | MDS0115
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N7
语音+数据点 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US03.TD01 | ++BF01.US03.
浮球液位开关1 | =TA001.BJ01.TS01.BL09 | ++BF02.
格栅间检修箱 JX6 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.11.1. | MB0401
变压器室2走道火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US11
进水闸门螺杆启闭机 | =TA001.BJ01.IN01.QB02 | ++BF02.
壁灯 - 托架: BMX2-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA05 | ++BF02.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N1. | AGL0104
火灾声报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF18
J三通管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN34
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N11
智能单输入模块 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US05.KF02 | ++BF01.US05.
一位单控暗开关 | =TA001.EY01. | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F1.SF01
地板单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N1.XD03 | PS0203
语音+数据点 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US09.TD02 | ++BF01.US09.
备用 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1.5
变压器室1走道照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US08
0.4KV出线 DP5 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP5O
10KV变压器出线柜 备用 AH7 | =TA001.EY01.TE01. | ++BF01.US06. | ===DY2.AH12. | HSC0103
总线式消防电话分机插孔 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US09.XG01 | ++BF01.US09.
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US07. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N4.XD01 | PS0111
格栅除污机: GK6-1 | =TA001.BJ01.IN01.CW1 | ++BF02.US02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1.3.1. | DM0101
门厅照明 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N2
报警器 | =TA001.TB01.FA01.ALRM
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N10
语音+数据点 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US06.TD02 | ++BF01.US06.
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US03. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N6.XD04 | PS0104
3#出水电动闸门 ZM7 | =TA001.BJ01.OU01.FQ07 | ++BF02.US01. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.5. | GT0207
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N2.XD03 | PS0108
W变径管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN19
备用 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.15
管型桥架配件 | =TA001.EY01.TY01.UF
0.4KV馈线柜 DP8 | =TA001.EY01.TE02. | ++BF01.US09. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3. | LDC0305
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BF01.US03. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N1.BG02 | MDS0120
0.4KV出线 DP10 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O
进水闸门螺杆启闭机 | =TA001.BJ01.IN01.QB01 | ++BF02.
母联 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.DP7.1
低压配电间火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US09
管形母线桥架1配件 | =TA001.EY01.TY01.UF.UN04
照明灯具: SMX1-N6 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA03 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6.BG02. | SSL0307
火灾光报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF12 |  |  | AVA0105
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ15 |  |  | ISD0115
室外照明2 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N2
电力配电系统 | =TA001.EY01.TE03
5#管理房风机 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F5
备用 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1.4
浮球阀 - 螺纹: 15 mm | =TA001.BJ01.FQFM.FLS0102 | ++BF02.US02. |  | FLS0102
水泵软启柜 RQ2 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP5O.1
10KV进线2 AH12 |  |  | ===DY2
壁灯 - 托架: BMX1-N3 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA17 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N3. | AGL0119
壁灯 - 托架: BMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA13 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N1. | AGL0115
休息室2电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US03
壁灯: BMX1-N4 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA25 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N4. | WL0103
室外照明3 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N3
一位单控暗开关 | =TA001.EY01. | ++BF01.US10. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F6.SF01
一位单控暗开关 | =TA001.EY01. | ++BF01.US04. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N9.SF01
10KV总开关柜 AH10 | =TA001.EY01.TE01. | ++BF01.US06. | ===DY2.AH12. | HSC0202
照明灯具: SMX1-N7 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA10 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG01. | SSL0409
泵房风机控制箱 K5 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.8. | FCB0101
室外照明4 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N4
照明灯具: SMX1-N4 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US06.EA09 | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N4.BG02. | SSL0304
智能光电感烟探测器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US09.BQ02 | ++BF01.US09. |  | MDS0103
格栅除污机控制柜 GK6 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1.3
摄像机 - 壁装: 6 寸 | =TA001.TB01.VS01.SEVI008 | ++BF02.US02. |  | CCTV0106
低压配电室照明2 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7
声光报警器 | =TA001.TB01.FA01.BF02.SG03 | ++BF02.
工艺系统 | =TA001.BJ01
语音+数据点 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US09.TD03 | ++BF01.US09.
W变径管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN18
卫生间、走道照明 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N3
照明灯具: MX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US01.EA05 | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N2.BG02. | FPL0116
J变径管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN43
一位单控暗开关 | =TA001.EY01. | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F1.SF01
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ16 |  |  | ISD0116
视频通信柜: 视频通信柜 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US05. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.5. | VDO0101
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ05 |  |  | ISD0102
水泵软启柜 RQ1 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP4O.1
火灾光报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF13 |  |  | AVA0106
0.4KV馈线柜 DP6 | =TA001.EY01.TE02. | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3. | LDC0304
超声波液位计LT1 | =TA001.BJ01.TS01.BL01 | ++BF02.US02. |  | ULG0101
语音+数据点5 | =TA001.TB01.TN01.BF02.TD05 | ++BF02.
DP8-DP10 0.4KV进线 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3
照明灯具: SMX1-N7 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA12 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG02. | SSL0411
备用 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.1
泵站3~5轴双电源切换照明配电箱（备） BMX1 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.9
出水闸门螺杆启闭机4 | =TA001.BJ01.OU01.QB04 | ++BF02.
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N7
水泵软启柜 RQ1 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP4O.1.
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN14
浮球阀 - 螺纹: 15 mm | =TA001.BJ01.FQFM.FLS0105 | ++BF02.US02. |  | FLS0105
进水闸门及格栅除污机配电箱 P1 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1 | DB0501
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.1
网络柜 WL2 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US05. |  | NET0102
火灾声报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF24
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BF01.US11. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N3.BG03 | MDS0105
XBDZ-5（风机）: K5-4 | =TA001.TL01.BF02.GQ04 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.8.F4. | AF0204
智能单输入模块 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US09.KF02 | ++BF01.US09.
格栅机间 |  | ++BF02.US02 |  | BF02US02
语音+数据点 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US07.TD02 | ++BF01.US07.
卫生间热水器防水插座 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N7
照明灯具: SMX1-N7 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA08 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG01. | SSL0416
一位单控暗开关 | =TA001.EY01. | ++BF01.US07. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N4.SF01
低压配电间插座 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N5
变配电及管理房风机 | =TA001.TL01.BF01
2#管理房风机 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F2
1#进水电动闸门 ZM1 | =TA001.BJ01.IN01.FQ01 | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1.1. | GT0101
水泵软启柜 RQ2 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP5O.1.
水泵 | =TA001.BJ01.PP01
AH7柜顶电源小母线 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.4
弱电桥架3配件 | =TA001.EY01.TY01.RF.UN11
安全照明灯: MX1-N4 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US10.EA01 | ++BF01.US10. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N4.SF02. | AGL0101
吸顶式报警扬声器 | =TA001.TB01.FA01.BF02.PJ02 | ++BF02.
5#雨水泵按钮箱 GK5 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP9O.1.1. | WPB0105
火灾声报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF19
卷帘门插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N5.XD01
照明灯具: SMX1-N7 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA16 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG02. | SSL0407
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN27
管理房风机控制箱 K4 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10
照明灯具: MX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US01.EA04 | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N2.BG01. | FPL0115
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ10 | ++BF01.US03. |  | ISD0108
5#水泵电机 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP9O.1.1.1
管井2 |  | ++BG01.GJ02 |  | GJ02
庭院灯: WMX-N3 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA05 | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N3. | GL0109
10KV变压器出线柜 备用 AH6 | =TA001.EY01.TE01. | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1. | HSC0102
门厅 |  | ++BF01.US01 |  | BF01US01
空调插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N2.XD01 | PS0502
照明灯具: SMX1-N4 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US06.EA10 | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N4.BG02. | SSL0301
一位单控暗开关 | =TA001.EY01. | ++BF01.US10. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N4.SF02
卷帘门插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N5.XD02
弱电桥架3配件 | =TA001.EY01.TY01.RF.UN04
XBDZ-3.6（风机）: K4-3 | =TA001.TL01.BF01.GQ03 | ++BF01.US07. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F3.SF01. | AF0103
卫生间 |  | ++BF01.US04 |  | BF01US04
接地端子箱 低压配电室2 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US09. |  | ETB0104
热水器防水型插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US04. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N7.XD01 | PS0401
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N8
浮球阀门 | =TA001.BJ01.FQFM
消防柜: 火灾报警控制器（联动型） | =TA001.TB01. | ++BF01.US05.
休息室空调1 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N4
软启柜 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.DP7
超声波液位计LT8 | =TA001.BJ01.TS01.BL08 | ++BF02.US02. |  | ULG0108
电池屏 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US05. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.4. | DCP0201
泵站3~5轴双电源切换照明配电箱 BMX1 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5. | SDB0101
J变径管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN39
10KV出线2 AH8 |  |  | ===DY2.AH12.H02 | HSC0104
3#出水电动闸门 ZM7 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.5 | GT0207
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US09. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.8.XD01 | PS0115
安全照明灯: MX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA13 | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG03. | SSL0201
弱电桥架3配件 | =TA001.EY01.TY01.RF.UN10
W变径管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN22
泵房电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF02
浮球阀 - 螺纹: 15 mm | =TA001.BJ01.FQFM.FLS0106 | ++BF02.US02. |  | FLS0106
XBDZ-3.6（风机）: K4-4 | =TA001.TL01.BF01.GQ04 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F4.SF01. | AF0104
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ09 |  |  | ISD0106
泵房室内照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF02
W通用管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN03
照明灯具: MX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US02.EA01 | ++BF01.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N1.BG01. | FPL0118
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N1.BG01 | MDS0104
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG05 | MDS0109
超声波液位计LT4 | =TA001.BJ01.TS01.BL04 | ++BF02.US02. |  | ULG0104
控制间地插 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N1
火灾声报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF21
排风扇: KX-9 | =TA001.TL01.BF01.GQ07 | ++BF01.US04. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N9.SF01. | SF0101
变压器室照明 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N4
复合感烟感温探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ18 |  |  | ITD0102
照明灯具: SMX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US06.EA01 | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N5.BG01. | SSL0401
火灾光报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF14 |  |  | AVA0107
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N6
雨量计 | =TA001.BJ01.RN00
安全照明灯: MX1-N3 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US08.EA02 | ++BF01.US08. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N3.BG02. | SSL0105
5#水泵按钮箱 GK5 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP9O.1.1 | WPB0105
工艺系统 出水 | =TA001.BJ01.OU01
照明灯具: SMX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA10 | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N2.BG01. | FPL0101
W三通管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN11
火灾光报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF08 |  |  | AVA0101
照明灯具: SMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA02 | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N1.BG01. | FPL0104
淋浴房喷头 | =TA001.ST01.TS01.PT01 | ++BF01.US04.
备用 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.13
0.4KV馈线柜 DP3 | =TA001.EY01.TE02. | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3. | LDC0301
浮球阀 - 螺纹: 15 mm | =TA001.BJ01.FQFM.FLS0107 | ++BF02.US02. |  | FLS0107
照明灯具: SMX1-N7 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA14 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG02. | SSL0413
智能感温探测器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US02.BT01 | ++BF01.US02. |  | MDS0119
W通用管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN05
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ02 | ++BF01.US10. |  | ISD0112
管理房空调配电箱 KX | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US03. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4. | DB0301
变压器走道插座2 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N6
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N7
休息室1 |  | ++BF01.US02 |  | BF01US02
4#雨水泵按钮箱 GK4 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP8O.1.1. | WPB0104
二次设备间、高压配电室插座 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N3
总线式消防电话插孔 | =TA001.TB01.TN01.BF02.XG01 | ++BF02.
备用 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.16
管理房插座配电箱 CZX1 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3
照明灯具: SMX1-N6 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA02 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6.BG01. | SSL0306
3#管理房风机 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F3
格栅间检修箱 JX5 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.11
出水闸门螺杆启闭机2 | =TA001.BJ01.OU01.QB02 | ++BF02.
4#水泵电机 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP8O.1.1.1
给水管1 | =TA001.ST01.TS01.WM01
语音+数据点 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US09.TD04 | ++BF01.US09.
弱电桥架3配件 | =TA001.EY01.TY01.RF.UN09
动力桥架配件 | =TA001.EY01.TY01.PF
弱电桥架3配件 | =TA001.EY01.TY01.RF.UN16
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN08
水龙头 | =TA001.ST01.TS01.LT01 | ++BF01.US04.
智能光电感烟探测器 | =TA001.TB01.FA01.BF02.BQ01 | ++BF02. |  | ISD0101
备用 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1.7
泵站3~5轴双电源切换照明配电箱 BMX1 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02.US01. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.9. | SDB0101
泵站1~2轴双电源切换照明配电箱（常） BMX2 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6
出水闸门配电箱 P2 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2. | DB0601
变压器室1走道电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US08
变压器室2 |  | ++BF01.US10 |  | BF01US10
4#水泵按钮箱GK4 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP8O.1.1 | WPB0104
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ06 |  |  | ISD0103
声光报警器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US01.SG01 | ++BF01.US01. |  | AVA0104
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N10
3#雨水泵按钮箱 GK3 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP6O.1.1. | WPB0103
泵站1~2轴双电源切换照明配电箱（备）BMX2 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.10
一位单控暗开关 | =TA001.EY01. | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F2.SF01
雨量计2: 雨量计2 | =TA001.BJ01.RN00.RT02 |  |  | RG0102
超声波液位计LT2 | =TA001.BJ01.TS01.BL02 | ++BF02.US02. |  | ULG0102
4#出水电动闸门 ZM8 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.6 | GT0208
变配电间及管理房火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF01
变压器走道插座1 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N4
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N6.XD01 | PS0101
备用 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.10
壁灯 - 托架: BMX2-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA08 | ++BF02.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N2. | AGL0107
照明灯具: SMX1-N7 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA13 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG02. | SSL0412
语音+数据点6 | =TA001.TB01.TN01.BF02.TD06 | ++BF02.
J三通管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN33
手动报警按钮: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF07 | ++BF02.US02. |  | MFAB0107
J三通管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN32
控制室火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US05
照明灯具: MX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US01.EA03 | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N2.BG01. | FPL0114
嵌入式内场平板灯 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA12 | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N2.BG01. | FPL0103
壁灯: BMX1-N4 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA26 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N4. | WL0104
3#水泵电机 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP6O.1.1.1
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.11
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN29
高天棚灯具 - 吊杆安装: BMX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA22 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N2. | HCL0103
J三通管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN37
变压器室1电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US07
2#水泵按钮箱GK2 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP5O.1.1 | WPB0102
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN26
3#水泵按钮箱GK3 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP6O.1.1 | WPB0103
一位单控暗开关 | =TA001.EY01. | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F2.SF01
智能光电感烟探测器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US07.BQ01 | ++BF01.US07. |  | ITD0101
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N11
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N8
格栅除污机控制柜 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02.US02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1.3. | PB0101
监控器 | =TA001.TB01.VS01.AF01 | ++BF01.US05.
10KV计量柜 AH11 | =TA001.EY01.TE01. | ++BF01.US06. | ===DY2. | HSC0502
照明灯具: SMX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US06.EA06 | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N5.BG01. | SSL0406
0.4KV无功补偿柜 DP11 | =TA001.EY01.TE02. | ++BF01.US09. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3. | LDC0202
变压器室1 |  | ++BF01.US07 |  | BF01US07
电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01
J三通管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN35
10KV系统 | =TA001.EY01.TE01
总线式消防电话插孔 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US08.XG01 | ++BF01.US08.
10KV变压器出线柜 AH8 | =TA001.EY01.TE01. | ++BF01.US06. | ===DY2.AH12. | HSC0104
室外照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BG01
管型母线桥架 | =TA001.EY01.TY01.QJ5
雨篷照明 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5
吸顶式报警扬声器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US08.PJ01 | ++BF01.US08.
管井5 |  | ++BG01.GJ05 |  | GJ05
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N6.XD02 | PS0102
W三通管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN12
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BF01.US04. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N3.BG01 | MDS0125
带云台的摄像机: 标准 | =TA001.TB01.VS01.SEVI010 | ++BF02.US01. |  | CCTV0303
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N6
管井4 |  | ++BG01.GJ04 |  | GJ04
管井1 |  | ++BG01.GJ01 |  | GJ01
变压室2走道 |  | ++BF01.US11 |  | BF01US11
一位单控暗开关 | =TA001.EY01. | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F5.SF01
壁灯 - 托架: BMX1-N3 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA16 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N3. | AGL0118
0.4KV分段柜 DP7 | =TA001.EY01.TE02. | ++BF01.US09. |  | LDC0101
0.4KV馈线柜 DP4 | =TA001.EY01.TE02. | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3. | LDC0302
控制室 |  | ++BF01.US05 |  | BF01US05
智能光电感烟探测器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US05.BQ01 | ++BF01.US05. |  | MDS0104
语音+数据点 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US05.TD01 | ++BF01.US05.
进水闸门及格栅除污机配电箱 P1 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1. | DB0501
弱电桥架3配件 | =TA001.EY01.TY01.RF.UN07
弱电桥架3配件 | =TA001.EY01.TY01.RF.UN12
泵站1~2轴双电源切换照明配电箱 BMX2 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6. | SDB0201
语音+数据点 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US05.TD02 | ++BF01.US05.
0.4KV进线柜 DP1 | =TA001.EY01.TE02. | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1. | LDC0401
10KV电压互感器柜 AH4 | =TA001.EY01.TE01. | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1. | HSC0301
10KV进线柜 AH12 | =TA001.EY01.TE01. | ++BF01.US06. | ===DY2. | HSC0402
浮球阀 - 螺纹: 15 mm | =TA001.BJ01.FQFM.FLS0108 | ++BF02.US02. |  | FLS0108
浮球阀 - 螺纹: 15 mm | =TA001.BJ01.FQFM.FLS0103 | ++BF02.US02. |  | FLS0103
XBDZ-5（风机）: K5-3 | =TA001.TL01.BF02.GQ03 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.8.F3. | AF0203
控制间 分体式柜式空调 | =TA001.TL01.BF01.EZ03 | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N3.XD01.
休息室2 分体式挂式空调 | =TA001.TL01.BF01.EZ02 | ++BF01.US03. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N1.XD01.
休息室1 分体式挂式空调 | =TA001.TL01.BF01.EZ01 | ++BF01.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N4.XD01.
暖通通风系统 | =TA001.TL01
室内半球 | =TA001.TB01.VS01.AF09 | ++BF01.US10. |  | CCTV0105
机柜组
直流屏 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US05. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.4. | DCP0101
2#变压器柜ZB2，输出0.4KV D1 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US10. | ===DY2.AH12.H02. | TR0102
室外照明配电箱 WMX | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US03. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7. | OLDB0101
网络柜 WL1 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US05. |  | NET0101
UPS柜 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US05. |  | UPS0101
监控器 | =TA001.TB01.VS01.AF04 | ++BF01.US07.
总线式消防电话插孔 | =TA001.TB01.TN01.BF02.XG04 | ++BF02.
总线式消防电话插孔 | =TA001.TB01.TN01.BF02.XG03 | ++BF02.
总线式消防电话插孔 | =TA001.TB01.TN01.BF02.XG02 | ++BF02.
语音+数据点1 | =TA001.TB01.TN01.BF02.TD01 | ++BF02.
总线式消防电话插孔 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US11.XG01
梯形桥架 | =TA001.EY01.TY01.QJ6
语音+数据点 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US09.TD01 | ++BF01.US09.
吸顶式报警扬声器 | =TA001.TB01.FA01.BF02.PJ04 | ++BF02.
PLC/机架
柜体正面安装板
PLC柜 K3 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US05. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.6. | PLC0101
交流屏 K1 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US05. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5. | ACP0101
接线端子箱 卫生间 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US04. |  | ETB0105
接线端子箱 控制室 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US05. |  | ETB0101
格栅间检修箱 JX5 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.11. | MB0301
管理房检修箱 JX4 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US09. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.7.1. | MB0502
管理房检修箱 JX2 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US06. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.7. | MB0501
泵站检修箱 JX1 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02.US01. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.6. | MB0101
标准计量柜 JL1 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US05. |  | MC0101
手动报警按钮: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF04 | ++BF01.US01. |  | MFAB0104
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ12 |  |  | ISD0110
壁灯 - 托架: BMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA10 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N1. | AGL0109
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N9.XD01 | PS0105
2#雨水泵按钮箱 GK2 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP5O.1.1. | WPB0102
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN05
0.4KV出线 DP8 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP8O
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN06
防水防尘防震防眩灯 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA01 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N1. | AGL0111
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN12
变压器室1走道火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US08
0.4KV馈线柜 DP9 | =TA001.EY01.TE02. | ++BF01.US09. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3. | LDC0306
3-5轴泵房照明1 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N1
泵房 |  | ++BF02.US01 |  | BF02US01
AH11柜出线 | =TA001.EY01.TE01. | ++BF01.US06. | ===DY2.AH12. | HSC0502
备用 |  |  | ===DY2.AH12.AH7
集水池电动闸门 ZM3 | =TA001.BJ01.IN01.FQ03 | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.1. | GT0103
1回路主进线 AH1 |  |  | ===DY1.AH1 | HSC0401
AH5柜进线 | =TA001.EY01.TE01. | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1. | HSC0101
变压器室2电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US10
语音+数据点 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US07.TD01 | ++BF01.US07.
语音+数据点 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US06.TD03 | ++BF01.US06.
高压配电室电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US06
语音+数据点 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US03.TD02 | ++BF01.US03.
语音+数据点 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US02.TD01 | ++BF01.US02.
AH9柜线路 |  |  | ===DY2.AH12.AH9
AH10柜线路 |  |  | ===DY2.AH12.AH10
AH2柜进线 | =TA001.EY01.TE01. | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1. | HSC0501
AH2柜出线 | =TA001.EY01.TE01. | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1. | HSC0501
照明灯具: SMX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA11 | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N2.BG01. | FPL0102
智能光电感烟探测器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US11.BQ01 | ++BF01.US11. |  | MDS0121
复合感烟感温探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ17 |  |  | ITD0101
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ13 |  |  | ISD0111
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ08 |  |  | ISD0105
AH3柜线路 |  |  | ===DY1.AH1.AH3
AH4柜线路 |  |  | ===DY1.AH1.AH4
备用 |  |  | ===DY1.AH1.AH6
吸顶式报警扬声器 | =TA001.TB01.FA01.BF02.PJ03 | ++BF02.
智能光电感烟探测器 | =TA001.TB01.FA01.BF02.BQ02 | ++BF02. |  | ISD0102
泵房火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF02
AH5柜出线 | =TA001.EY01.TE01. | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01. | HSC0101
干式电力变压器 |  | ++BF01.US07. | ===DY1.AH1.H01.ZB1. | TR0101
AH8柜出线 | =TA001.EY01.TE01. | ++BF01.US06. | ===DY2.AH12.H02. | HSC0104
声光报警器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US08.SG01 | ++BF01.US08. |  | AVA0103
智能光电感烟探测器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US08.BQ01 | ++BF01.US08. |  | MDS0105
变压器室1火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US07
吸顶式报警扬声器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US06.PJ01 | ++BF01.US06.
智能光电感烟探测器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US06.BQ01 | ++BF01.US06. |  | MDS0102
智能单输入模块 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US05.KF01 | ++BF01.US05.
休息室1火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US02
智能光电感烟探测器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US01.BQ02 | ++BF01.US01. |  | MDS0118
AH11柜进线 | =TA001.EY01.TE01. | ++BF01.US06. | ===DY2.AH12. | HSC0502
2回路主进线 AH12 |  |  | ===DY2.AH12 | HSC0402
AH8柜进线 | =TA001.EY01.TE01. | ++BF01.US06. | ===DY2.AH12. | HSC0104
干式电力变压器 |  | ++BF01.US10. | ===DY2.AH12.H02.ZB2. | TR0102
火灾声报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF16
火灾声报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF15
火灾光报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF10 |  |  | AVA0103
火灾光报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF09 |  |  | AVA0102
手动报警按钮: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF01 | ++BF02.US01. |  | MFAB0101
弱电桥架1 | =TA001.EY01.TY01.QJ1
2#水泵电机 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP5O.1.1.1
弱电消防系统 | =TA001.TB01
W变径管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN23
W三通管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN15
W通用管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN08
W通用管件 | =TA001.ST01.TT01.UN.UN04
污水管1管件 | =TA001.ST01.TT01.UN
J变径管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN42
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN28
管形母线桥架2配件 | =TA001.EY01.TY01.UF.UN05
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N11
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN13
J通用管件 | =TA001.ST01.TS01.UN.UN01
给排水给水系统 | =TA001.ST01.TS01
管形母线桥架2配件 | =TA001.EY01.TY01.UF.UN08
管形母线桥架1配件 | =TA001.EY01.TY01.UF.UN01
弱电桥架3配件 | =TA001.EY01.TY01.RF.UN15
管型母线桥架 | =TA001.EY01.TY01.QJ4
梯形电缆桥架配件 | =TA001.EY01.TY01.EF.UN01
安全照明灯: MX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA16 | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG06. | SSL0206
安全照明灯: MX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA12 | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG02. | SSL0205
雨水泵 GK2-1 | =TA001.BJ01.PP01.GP02 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP5O.1.1.1. | CP0102
直流屏 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.4 | DCP0101
庭院灯: WMX-N3 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA09 | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N3. | GL0110
庭院灯: WMX-N3 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA06 | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N3. | GL0108
庭院灯: WMX-N1 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA04 | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N1. | GL0104
庭院灯: WMX-N1 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA02 | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N1. | GL0103
庭院灯: WMX-N1 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA01 | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N1. | GL0102
壁灯 - 托架: BMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA11 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N1. | AGL0110
三防内场固态灯 40W | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA15 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG02. | SSL0414
照明灯具: SMX1-N6 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA06 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6.BG03. | SSL0310
低压配电间照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09
变压器室1照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US07
三防内场固态灯 21W | =TA001.EY01.TE04.BF01.US06.EA08 | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N4.BG01. | SSL0303
照明灯具: SMX1-N4 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US06.EA07 | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N4.BG01. | SSL0302
照明灯具: SMX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US06.EA04 | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N5.BG01. | SSL0404
照明灯具: SMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA06 | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N1.BG01. | FPL0108
休息室2照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US03
安全照明灯: SMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US01.EA07 | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N1. | EEL0202
照明灯具: MX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US01.EA02 | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N2.BG01. | FPL0113
变配电间及管理房室内照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01
超声波液位计LT6 | =TA001.BJ01.TS01.BL06 | ++BF02.US02. |  | ULG0106
雨量计: 雨量计 | =TA001.BJ01.RN00.RT01 |  |  | RG0101
一位单控暗开关 | =TA001.EY01. | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F4.SF01
出水闸门螺杆启闭机3 | =TA001.BJ01.OU01.QB03 | ++BF02.
出水闸门螺杆启闭机1 | =TA001.BJ01.OU01.QB01 | ++BF02.
4#出水电动闸门 ZM8 | =TA001.BJ01.OU01.FQ08 | ++BF02.US01. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.6. | GT0208
2#出水电动闸门 ZM6 | =TA001.BJ01.OU01.FQ06 | ++BF02.US01. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.4. | GT0206
1#雨水泵按钮箱 GK1 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP4O.1.1. | WPB0101
2#进水电动闸门 ZM2 | =TA001.BJ01.IN01.FQ02 | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1.2. | GT0102
一位单控暗开关 | =TA001.EY01. | ++BF01.US07. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N4.SF01
格栅间检修箱 JX6 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.11.1
管理房检修箱 JX4 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.7.1
变压器ZB2温控装置 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.2
2#进水电动闸门 ZM2 |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1.2 | GT0102
1#水泵电机 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP4O.1.1.1
1#水泵按钮箱GK1 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP4O.1.1 | WPB0101
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.12
交流屏 K1（备） |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.9
4#泵房风机 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.8.F4
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N5
卫生间排风扇 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N9
控制间空调 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N3
门厅空调 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N2
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N2.BG02 | MDS0118
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N9
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N8
备用 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N3
控制室照明1 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N1
1#变温控电源 |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.2
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6.BG03 | MDS0111
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6.BG01 | MDS0122
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BF01.US08. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N3.BG02 | MDS0121
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N4.BG01 | MDS0124
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N5.XD01 | PS0112
地板单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N1.XD02 | PS0202
防水型单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US04. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N8.XD01 | PS0301
空调插座 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF01.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N4.XD01 | PS0504
一位单控暗开关 | =TA001.EY01. | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F4.SF01
泵站1~2轴双电源切换照明配电箱 BMX2 | =TA001.EY01.TE03. | ++BF02.US02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.10. | SDB0201