## 数据导出模板
名称 | 工艺功能 | 机柜结构 | 位置 | 电源功能 | 设备编码
0.4KV出线 DP10 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O
0.4KV出线 DP3 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O
0.4KV出线 DP4 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP4O
0.4KV出线 DP5 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP5O
0.4KV出线 DP6 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP6O
0.4KV出线 DP8 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP8O
0.4KV出线 DP9 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP9O
0.4KV分段柜 DP7 | =TA001.EY01.TE02. | +UH01.DP7 | ++BF01.US09. |  | LDC0101
0.4KV供电1 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1
0.4KV供电2 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12
0.4KV进线柜 DP1 | =TA001.EY01.TE02. | +UH01.DP1 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1. | LDC0401
0.4KV进线柜 DP12 | =TA001.EY01.TE02. | +UH01.DP12 | ++BF01.US09. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12. | LDC0402
0.4KV馈线柜 DP10 | =TA001.EY01.TE02. | +UH01.DP10 | ++BF01.US09. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3. | LDC0307
0.4KV馈线柜 DP3 | =TA001.EY01.TE02. | +UH01.DP3 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3. | LDC0301
0.4KV馈线柜 DP4 | =TA001.EY01.TE02. | +UH01.DP4 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3. | LDC0302
0.4KV馈线柜 DP5 | =TA001.EY01.TE02. | +UH01.DP5 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3. | LDC0303
0.4KV馈线柜 DP6 | =TA001.EY01.TE02. | +UH01.DP6 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3. | LDC0304
0.4KV馈线柜 DP8 | =TA001.EY01.TE02. | +UH01.DP8 | ++BF01.US09. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3. | LDC0305
0.4KV馈线柜 DP9 | =TA001.EY01.TE02. | +UH01.DP9 | ++BF01.US09. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3. | LDC0306
0.4KV无功补偿柜 DP11 | =TA001.EY01.TE02. | +UH01.DP11 | ++BF01.US09. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3. | LDC0202
0.4KV无功补偿柜 DP2 | =TA001.EY01.TE02. | +UH01.DP2 | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3. | LDC0201
0.4KV系统 | =TA001.EY01.TE02
1#泵房风机 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.8.F1
1#泵站风机 0.75KW轴流风机 | =TA001.TL01.BF02.GQ01 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.8.F1. | AF0201
1#变温控电源 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.2
1#变压器柜ZB1，输出0.4KV C1 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.ZB1 | ++BF01.US07. | ===DY1.AH1.H01. | TR0101
1#出水电动闸门 ZM5 | =TA001.BJ01.OU01.FQ05 |  | ++BF02.US01. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.3. | GT0205
1#出水电动闸门 ZM5 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.3
1#管理房风机 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F1
1#进水电动闸门 ZM1 | =TA001.BJ01.IN01.FQ01 |  | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1.1. | GT0101
1#进水电动闸门 ZM1 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1.1
1#水泵按钮箱GK1 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP4O.1.1
1#水泵电机 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP4O.1.1.1
1#雨水泵按钮箱 GK1 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.GK1 | ++BF02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP4O.1.1. | WPB0101
10KV变压器出线柜 AH5 | =TA001.EY01.TE01. | +UH01.AH5 | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1. | HSC0101
10KV变压器出线柜 AH8 | =TA001.EY01.TE01. | +UH01.AH8 | ++BF01.US06. | ===DY2.AH12. | HSC0104
10KV变压器出线柜 备用 AH6 | =TA001.EY01.TE01. | +UH01.AH6 | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1. | HSC0102
10KV变压器出线柜 备用 AH7 | =TA001.EY01.TE01. | +UH01.AH7 | ++BF01.US06. | ===DY2.AH12. | HSC0103
10KV出线1 AH5 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01
10KV出线2 AH8 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02 | HSC0104
10KV电压互感器柜 AH4 | =TA001.EY01.TE01. | +UH01.AH4 | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1. | HSC0301
10KV电压互感器柜 AH9 | =TA001.EY01.TE01. | +UH01.AH9 | ++BF01.US06. | ===DY2.AH12. | HSC0302
10KV计量柜 AH11 | =TA001.EY01.TE01. | +UH01.AH11 | ++BF01.US06. | ===DY2. | HSC0502
10KV计量柜 AH2 | =TA001.EY01.TE01. | +UH01.AH2 | ++BF01.US06. | ===DY1. | HSC0501
10KV进线1 AH1 |  |  |  | ===DY1
10KV进线2 AH12 |  |  |  | ===DY2
10KV进线柜 AH1 | =TA001.EY01.TE01. | +UH01.AH1 | ++BF01.US06. | ===DY1. | HSC0401
10KV进线柜 AH12 | =TA001.EY01.TE01. | +UH01.AH12 | ++BF01.US06. | ===DY2. | HSC0402
10KV系统 | =TA001.EY01.TE01
10KV总开关柜 AH10 | =TA001.EY01.TE01. | +UH01.AH10 | ++BF01.US06. | ===DY2.AH12. | HSC0202
10KV总开关柜 AH3 | =TA001.EY01.TE01. | +UH01.AH3 | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1. | HSC0201
1-2轴泵房照明1 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N1
1-2轴泵房照明2 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N2
1回路主进线 AH1 |  |  |  | ===DY1.AH1 | HSC0401
2#泵房风机 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.8.F2
2#变温控电源 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.2
2#变压器柜ZB2，输出0.4KV D1 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.ZB2 | ++BF01.US10. | ===DY2.AH12.H02. | TR0102
2#出水电动闸门 ZM6 | =TA001.BJ01.OU01.FQ06 |  | ++BF02.US01. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.4. | GT0206
2#出水电动闸门 ZM6 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.4
2#管理房风机 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F2
2#进水电动闸门 ZM2 | =TA001.BJ01.IN01.FQ02 |  | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1.2. | GT0102
2#进水电动闸门 ZM2 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1.2
2#水泵按钮箱GK2 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP5O.1.1
2#水泵电机 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP5O.1.1.1
2#雨水泵按钮箱 GK2 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.GK2 | ++BF02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP5O.1.1. | WPB0102
2回路主进线 AH12 |  |  |  | ===DY2.AH12 | HSC0402
3#泵房风机 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.8.F3
3#出水电动闸门 ZM7 | =TA001.BJ01.OU01.FQ07 |  | ++BF02.US01. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.5. | GT0207
3#出水电动闸门 ZM7 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.5
3#管理房风机 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F3
3#水泵按钮箱GK3 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP6O.1.1
3#水泵电机 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP6O.1.1.1
3#雨水泵按钮箱 GK3 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.GK3 | ++BF02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP6O.1.1. | WPB0103
3-5轴泵房照明1 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N1
3-5轴泵房照明2 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N2
3-5轴泵房照明3 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N3
4#泵房风机 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.8.F4
4#出水电动闸门 ZM8 | =TA001.BJ01.OU01.FQ08 |  | ++BF02.US01. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.6. | GT0208
4#出水电动闸门 ZM8 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.6
4#管理房风机 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F4
4#水泵按钮箱GK4 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP8O.1.1
4#水泵电机 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP8O.1.1.1
4#雨水泵按钮箱 GK4 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.GK4 | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP8O.1.1. | WPB0104
5#管理房风机 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F5
5#水泵按钮箱 GK5 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP9O.1.1
5#水泵电机 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP9O.1.1.1
5#雨水泵按钮箱 GK5 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.GK5 | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP9O.1.1. | WPB0105
6#管理房风机 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F6
AH10柜线路 |  |  |  | ===DY2.AH12.AH10
AH11柜出线 | =TA001.EY01.TE01. | +UH01.AH11.O | ++BF01.US06. | ===DY2.AH12. | HSC0502
AH11柜进线 | =TA001.EY01.TE01. | +UH01.AH11.I | ++BF01.US06. | ===DY2.AH12. | HSC0502
AH2柜出线 | =TA001.EY01.TE01. | +UH01.AH2.O | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1. | HSC0501
AH2柜进线 | =TA001.EY01.TE01. | +UH01.AH2.I | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1. | HSC0501
AH3柜线路 |  |  |  | ===DY1.AH1.AH3
AH4柜线路 |  |  |  | ===DY1.AH1.AH4
AH5柜出线 | =TA001.EY01.TE01. | +UH01.AH5.O | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01. | HSC0101
AH5柜进线 | =TA001.EY01.TE01. | +UH01.AH5.I | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1. | HSC0101
AH6柜顶电源小母线 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.3
AH7柜顶电源小母线 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.4
AH8柜出线 | =TA001.EY01.TE01. | +UH01.AH8.O | ++BF01.US06. | ===DY2.AH12.H02. | HSC0104
AH8柜进线 | =TA001.EY01.TE01. | +UH01.AH8.I | ++BF01.US06. | ===DY2.AH12. | HSC0104
AH9柜线路 |  |  |  | ===DY2.AH12.AH9
DP2-DP6 0.4KV进线 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3
DP8-DP10 0.4KV进线 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3
PLC柜 K3 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.6
PLC柜 K3 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.K3 | ++BF01.US05. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.6. | PLC0101
UPS柜 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.UPS | ++BF01.US05. |  | UPS0101
XBDZ-3.6（风机）: K4-1 | =TA001.TL01.BF01.GQ01 |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F1.SF01. | AF0101
XBDZ-3.6（风机）: K4-2 | =TA001.TL01.BF01.GQ02 |  | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F2.SF01. | AF0102
XBDZ-3.6（风机）: K4-3 | =TA001.TL01.BF01.GQ03 |  | ++BF01.US07. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F3.SF01. | AF0103
XBDZ-3.6（风机）: K4-4 | =TA001.TL01.BF01.GQ04 |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F4.SF01. | AF0104
XBDZ-3.6（风机）: K4-5 | =TA001.TL01.BF01.GQ05 |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F5.SF01. | AF0105
XBDZ-3.6（风机）: K4-6 | =TA001.TL01.BF01.GQ06 |  | ++BF01.US10. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10.F6.SF01. | AF0106
XBDZ-5（风机）: K5-2 | =TA001.TL01.BF02.GQ02 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.8.F2. | AF0202
XBDZ-5（风机）: K5-3 | =TA001.TL01.BF02.GQ03 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.8.F3. | AF0203
XBDZ-5（风机）: K5-4 | =TA001.TL01.BF02.GQ04 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.8.F4. | AF0204
ZB1变压器 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1
ZB2变压器 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2
安全照明灯: MX1-N3 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US04.EA01 |  | ++BF01.US04. |  | SSL0101
安全照明灯: MX1-N3 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US04.EA02 |  | ++BF01.US04. |  | SSL0102
安全照明灯: MX1-N3 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US11.EA01 |  | ++BF01.US11. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N3.BG03. | SSL0103
安全照明灯: MX1-N3 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US11.EA02 |  | ++BF01.US11. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N3.BG03. | SSL0104
安全照明灯: MX1-N3 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US08.EA02 |  | ++BF01.US08. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N3.BG02. | SSL0105
安全照明灯: MX1-N3 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US08.EA01 |  | ++BF01.US08. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N3.BG02. | SSL0106
安全照明灯: MX1-N4 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US10.EA01 |  | ++BF01.US10. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N4.SF02. | AGL0101
安全照明灯: MX1-N4 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US07.EA01 |  | ++BF01.US07. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N4.SF01. | AGL0102
安全照明灯: MX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA13 |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG03. | SSL0201
安全照明灯: MX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA14 |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG04. | SSL0202
安全照明灯: MX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA15 |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG05. | SSL0203
安全照明灯: MX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA11 |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG01. | SSL0204
安全照明灯: MX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA12 |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG02. | SSL0205
安全照明灯: MX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA16 |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG06. | SSL0206
安全照明灯: MX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA17 |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG07. | SSL0207
安全照明灯: SMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US01.EA06 |  | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N1. | EEL0201
安全照明灯: SMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US01.EA07 |  | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N1. | EEL0202
安全照明灯: SMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US03.EA03 |  | ++BF01.US03. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N1. | EEL0203
报警器 | =TA001.TB01.FA01.ALRM
备用 |  |  |  | ===DY1.AH1.AH6
备用 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.1
备用 |  |  |  | ===DY2.AH12.AH7
备用 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.1
泵房 |  |  | ++BF02.US01 |  | BF02US01
泵房电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF02
泵房风机 | =TA001.TL01.BF02
泵房风机控制箱 K5 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.8
泵房风机控制箱 K5 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.K5 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.8. | FCB0101
泵房火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF02
泵房室内照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF02
泵站 |  |  | ++BF02
泵站1~2轴双电源切换照明配电箱 BMX2 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.BMX2 | ++BF02.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6. | SDB0201
泵站1~2轴双电源切换照明配电箱 BMX2 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.BMX2 | ++BF02.US02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.10. | SDB0201
泵站1~2轴双电源切换照明配电箱（备）BMX2 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.10
泵站1~2轴双电源切换照明配电箱（常） BMX2 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6
泵站3~5轴双电源切换照明配电箱 BMX1 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.BMX1 | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5. | SDB0101
泵站3~5轴双电源切换照明配电箱 BMX1 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.BMX1 | ++BF02.US01. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.9. | SDB0101
泵站3~5轴双电源切换照明配电箱（备） BMX1 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.9
泵站3~5轴双电源切换照明配电箱（常） BMX1 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5
泵站变配电间及管理房 |  |  | ++BF01
泵站检修箱 JX1 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.JX1 | ++BF02.US01. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.6. | MB0101
泵站检修箱 JX1 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.6
泵站检修箱 JX3 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.JX3 | ++BF02.US01. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.6.1. | MB0201
泵站检修箱 JX3 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.6.1
壁灯 - 托架: BMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA10 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N1. | AGL0109
壁灯 - 托架: BMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA11 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N1. | AGL0110
壁灯 - 托架: BMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA12 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N1. | AGL0114
壁灯 - 托架: BMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA13 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N1. | AGL0115
壁灯 - 托架: BMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA14 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N1. | AGL0116
壁灯 - 托架: BMX1-N3 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA15 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N3. | AGL0117
壁灯 - 托架: BMX1-N3 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA16 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N3. | AGL0118
壁灯 - 托架: BMX1-N3 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA17 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N3. | AGL0119
壁灯 - 托架: BMX1-N3 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA18 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N3. | AGL0120
壁灯 - 托架: BMX2-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA04 |  | ++BF02.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N1. | AGL0103
壁灯 - 托架: BMX2-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA05 |  | ++BF02.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N1. | AGL0104
壁灯 - 托架: BMX2-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA02 |  | ++BF02.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N1. | AGL0112
壁灯 - 托架: BMX2-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA03 |  | ++BF02.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N1. | AGL0113
壁灯 - 托架: BMX2-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA06 |  | ++BF02.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N2. | AGL0105
壁灯 - 托架: BMX2-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA07 |  | ++BF02.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N2. | AGL0106
壁灯 - 托架: BMX2-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA08 |  | ++BF02.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N2. | AGL0107
壁灯 - 托架: BMX2-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA09 |  | ++BF02.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N2. | AGL0108
壁灯: BMX1-N4 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA23 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N4. | WL0101
壁灯: BMX1-N4 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA24 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N4. | WL0102
壁灯: BMX1-N4 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA25 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N4. | WL0103
壁灯: BMX1-N4 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA26 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N4. | WL0104
变配电及管理房风机 | =TA001.TL01.BF01
变配电间及管理房电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF01
变配电间及管理房火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF01
变配电间及管理房室内照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01
变压器ZB1温控装置 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.1
变压器ZB2温控装置 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.2
变压器室1 |  |  | ++BF01.US07 |  | BF01US07
变压器室1电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US07
变压器室1火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US07
变压器室1照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US07
变压器室1走道电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US08
变压器室1走道火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US08
变压器室1走道照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US08
变压器室2 |  |  | ++BF01.US10 |  | BF01US10
变压器室2电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US10
变压器室2火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US10
变压器室2照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US10
变压器室2走道电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US11
变压器室2走道火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US11
变压器室2走道照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US11
变压器室照明 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N4
变压器走道插座1 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N4
变压器走道插座2 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N6
变压室1走道 |  |  | ++BF01.US08 |  | BF01US08
变压室2走道 |  |  | ++BF01.US11 |  | BF01US11
标准计量柜 JL1 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.JL1 | ++BF01.US05. |  | MC0101
标准计量柜 JL2 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.JL2 | ++BF01.US05. |  | MC0102
并联 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.SPD
超声波液位计LT1 | =TA001.BJ01.TS01.BL01 |  | ++BF02.US02. |  | ULG0101
超声波液位计LT2 | =TA001.BJ01.TS01.BL02 |  | ++BF02.US02. |  | ULG0102
超声波液位计LT3 | =TA001.BJ01.TS01.BL03 |  | ++BF02.US02. |  | ULG0103
超声波液位计LT4 | =TA001.BJ01.TS01.BL04 |  | ++BF02.US02. |  | ULG0104
超声波液位计LT5 | =TA001.BJ01.TS01.BL05 |  | ++BF02.US02. |  | ULG0105
超声波液位计LT6 | =TA001.BJ01.TS01.BL06 |  | ++BF02.US02. |  | ULG0106
超声波液位计LT7 | =TA001.BJ01.TS01.BL07 |  | ++BF02.US02. |  | ULG0107
超声波液位计LT8 | =TA001.BJ01.TS01.BL08 |  | ++BF02.US02. |  | ULG0108
成品拖把池 | =TA001.ST01.TT01.TB01 |  | ++BF01.US04.
出水闸门螺杆启闭机1 | =TA001.BJ01.OU01.QB01 |  | ++BF02.
出水闸门螺杆启闭机2 | =TA001.BJ01.OU01.QB02 |  | ++BF02.
出水闸门螺杆启闭机3 | =TA001.BJ01.OU01.QB03 |  | ++BF02.
出水闸门螺杆启闭机4 | =TA001.BJ01.OU01.QB04 |  | ++BF02.
出水闸门配电箱 P2 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.P2 | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2. | DB0601
出水闸门配电箱 P2 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2
带云台的摄像机: 标准 | =TA001.TB01.VS01.SEVI012 |  | ++BF02.US01. |  | CCTV0301
带云台的摄像机: 标准 | =TA001.TB01.VS01.SEVI011 |  | ++BF02.US01. |  | CCTV0302
带云台的摄像机: 标准 | =TA001.TB01.VS01.SEVI010 |  | ++BF02.US01. |  | CCTV0303
带云台的摄像机: 标准 | =TA001.TB01.VS01.SEVI009 |  | ++BF02.US01. |  | CCTV0304
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N6.XD01 | PS0101
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N6.XD02 | PS0102
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US03. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N6.XD03 | PS0103
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US03. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N6.XD04 | PS0104
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N9.XD01 | PS0105
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N2.XD01 | PS0106
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N2.XD02 | PS0107
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N2.XD03 | PS0108
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N3.XD01 | PS0109
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N3.XD02 | PS0110
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US07. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N4.XD01 | PS0111
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N5.XD01 | PS0112
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N5.XD02 | PS0113
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US10. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N6.XD01 | PS0114
单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US09. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.8.XD01 | PS0115
低水箱坐便器 | =TA001.ST01.TT01.WC01 |  | ++BF01.US04.
低压配电间 |  |  | ++BF01.US09 |  | BF01US09
低压配电间插座 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N5
低压配电间电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US09
低压配电间火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US09
低压配电间照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09
低压配电室模拟屏 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.8
低压配电室照明1 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6
低压配电室照明2 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7
地板单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N1.XD01 | PS0201
地板单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N1.XD02 | PS0202
地板单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N1.XD03 | PS0203
电池屏 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.ZLP2 | ++BF01.US05. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.4. | DCP0201
电动单梁起重机: P3-1 | =TA001.BJ01.IN01.QZ01 |  | ++BF02.US01. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.3.1. | CR0101
电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01
电缆夹层照明 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N4
电力配电系统 | =TA001.EY01.TE03
电气系统 | =TA001.EY01
东泵站 | =TA001
动力桥架 | =TA001.EY01.TY01.QJ7
动力桥架配件 | =TA001.EY01.TY01.PF.QJ1
动力桥架配件 | =TA001.EY01.TY01.PF
二次设备间、高压配电室插座 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N3
防水防尘防震防眩灯 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA01 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.6.N1. | AGL0111
防水型单相二眼三眼组合暗插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US04. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N8.XD01 | PS0301
浮球阀 - 螺纹: 15 mm | =TA001.BJ01.FQFM.FLS0101 |  | ++BF02.US02. |  | FLS0101
浮球阀 - 螺纹: 15 mm | =TA001.BJ01.FQFM.FLS0102 |  | ++BF02.US02. |  | FLS0102
浮球阀 - 螺纹: 15 mm | =TA001.BJ01.FQFM.FLS0103 |  | ++BF02.US02. |  | FLS0103
浮球阀 - 螺纹: 15 mm | =TA001.BJ01.FQFM.FLS0104 |  | ++BF02.US02. |  | FLS0104
浮球阀 - 螺纹: 15 mm | =TA001.BJ01.FQFM.FLS0105 |  | ++BF02.US02. |  | FLS0105
浮球阀 - 螺纹: 15 mm | =TA001.BJ01.FQFM.FLS0106 |  | ++BF02.US02. |  | FLS0106
浮球阀 - 螺纹: 15 mm | =TA001.BJ01.FQFM.FLS0107 |  | ++BF02.US02. |  | FLS0107
浮球阀 - 螺纹: 15 mm | =TA001.BJ01.FQFM.FLS0108 |  | ++BF02.US02. |  | FLS0108
浮球阀门 | =TA001.BJ01.FQFM
浮球液位开关1 | =TA001.BJ01.TS01.BL09 |  | ++BF02.
浮球液位开关2 | =TA001.BJ01.TS01.BL10 |  | ++BF02.
浮球液位开关3 | =TA001.BJ01.TS01.BL11 |  | ++BF02.
浮球液位开关4 | =TA001.BJ01.TS01.BL12 |  | ++BF02.
辅助系统 | =TA001.EY01.TY01
复合感烟感温探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ17 |  |  |  | ITD0101
复合感烟感温探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ18 |  |  |  | ITD0102
感应式台式洗脸盆 | =TA001.ST01.TS01.LP02 |  | ++BF01.US02.
感应式台式洗脸盆 | =TA001.ST01.TS01.LP01 |  | ++BF01.US04.
干式电力变压器ZB1 |  | +UH01.ZB1.T1 | ++BF01.US07. | ===DY1.AH1.H01.ZB1. | TR0101
干式电力变压器ZB2 |  | +UH01.ZB2.T1 | ++BF01.US10. | ===DY2.AH12.H02.ZB2. | TR0102
高天棚灯具 - 吊杆安装: BMX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA20 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N2. | HCL0101
高天棚灯具 - 吊杆安装: BMX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA21 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N2. | HCL0102
高天棚灯具 - 吊杆安装: BMX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA22 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N2. | HCL0103
高天棚灯具 - 吊杆安装: BMX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF02.EA19 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N2. | HCL0104
高压配电室 |  |  | ++BF01.US06 |  | BF01US06
高压配电室电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US06
高压配电室火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US06
高压配电室模拟屏 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.7
高压配电室照明1 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N4
高压配电室照明2 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N5
高压配电室照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US06
格栅除污供电 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1.3.1
格栅除污机: GK6-1 | =TA001.BJ01.IN01.CW1 |  | ++BF02.US02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1.3.1. | DM0101
格栅除污机控制柜 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.GK6 | ++BF02.US02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1.3. | PB0101
格栅除污机控制柜 GK6 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1.3
格栅机间 |  |  | ++BF02.US02 |  | BF02US02
格栅间检修箱 JX5 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.11
格栅间检修箱 JX5 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.JX5 | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.11. | MB0301
格栅间检修箱 JX6 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.11.1
格栅间检修箱 JX6 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.JX6 | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.11.1. | MB0401
给排水给水系统 | =TA001.ST01.TS01
给排水排水系统 | =TA001.ST01.TT01
给排水系统 | =TA001.ST01
给水管1 | =TA001.ST01.TS01.WM01
给水管1管件 | =TA001.ST01.TS01.UN
工艺系统 | =TA001.BJ01
工艺系统 测量 | =TA001.BJ01.TS01
工艺系统 出水 | =TA001.BJ01.OU01
工艺系统 进水 | =TA001.BJ01.IN01
管井1 |  |  | ++BG01.GJ01 |  | GJ01
管井2 |  |  | ++BG01.GJ02 |  | GJ02
管井3 |  |  | ++BG01.GJ03 |  | GJ03
管井4 |  |  | ++BG01.GJ04 |  | GJ04
管井5 |  |  | ++BG01.GJ05 |  | GJ05
管理房插座配电箱 CZX1 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3
管理房插座配电箱 CZX1 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.CZX1 | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3. | DB0201
管理房风机控制箱 K4 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10
管理房风机控制箱 K4 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.K4 | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.10. | FCB0201
管理房检修箱 JX2 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.7
管理房检修箱 JX2 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.JX2 | ++BF01.US06. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.7. | MB0501
管理房检修箱 JX4 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.7.1
管理房检修箱 JX4 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.JX4 | ++BF01.US09. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.7.1. | MB0502
管理房空调配电箱 KX |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4
管理房空调配电箱 KX | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.KX | ++BF01.US03. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4. | DB0301
管理房双电源切换照明配电箱 SMX1 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.SMX1 | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1. | SDB0301
管理房双电源切换照明配电箱 SMX1 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.SMX1 | ++BF01.US05. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.8. | SDB0301
管理房双电源切换照明配电箱（备） SMX1 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.8
管理房双电源切换照明配电箱（常） SMX1 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1
管理房照明配电箱 MX1 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2
管理房照明配电箱 MX1 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.MX1 | ++BF01.US03. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2. | DB0401
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ04 |  |  |  | ISD0101
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ05 |  |  |  | ISD0102
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ06 |  |  |  | ISD0103
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ07 |  |  |  | ISD0104
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ08 |  |  |  | ISD0105
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ09 |  |  |  | ISD0106
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ01 |  | ++BF01.US01. |  | ISD0107
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ10 |  | ++BF01.US03. |  | ISD0108
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ11 |  | ++BF01.US01. |  | ISD0109
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ12 |  |  |  | ISD0110
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ13 |  |  |  | ISD0111
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ02 |  | ++BF01.US10. |  | ISD0112
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ03 |  | ++BF01.US10. |  | ISD0113
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ14 |  |  |  | ISD0114
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ15 |  |  |  | ISD0115
光电感烟探测器: 点型 | =TA001.TB01.FA01.FRSN.BQ16 |  |  |  | ISD0116
回笼水电动闸门 ZM4 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.2
火灾光报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF08 |  |  |  | AVA0101
火灾光报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF09 |  |  |  | AVA0102
火灾光报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF10 |  |  |  | AVA0103
火灾光报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF11 |  |  |  | AVA0104
火灾光报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF12 |  |  |  | AVA0105
火灾光报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF13 |  |  |  | AVA0106
火灾光报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF14 |  |  |  | AVA0107
火灾声报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF22
火灾声报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF20
火灾声报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF21
火灾声报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF17
火灾声报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF18
火灾声报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF15
火灾声报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF24
火灾声报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF16
火灾声报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF19
火灾声报警器: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF23
火灾自动报警系统 | =TA001.TB01.FA01
机柜组 |  | +UH01
集水池电动闸门 ZM3 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.1
集水池电动闸门 ZM3 | =TA001.BJ01.IN01.FQ03 |  | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.1. | GT0103
集水井隔墙联通孔闸门螺杆启闭机 | =TA001.BJ01.IN01.QB03 |  | ++BF02.
监控器 | =TA001.TB01.VS01.AF01 |  | ++BF01.US05.
监控器 | =TA001.TB01.VS01.AF02 |  | ++BF01.US06.
监控器 | =TA001.TB01.VS01.AF03 |  | ++BF01.US06.
监控器 | =TA001.TB01.VS01.AF04 |  | ++BF01.US07.
监控器 | =TA001.TB01.VS01.AF05 |  | ++BF01.US09.
监控器 | =TA001.TB01.VS01.AF06 |  | ++BF01.US09.
监控器 | =TA001.TB01.VS01.AF07 |  | ++BF01.US10.
交流屏 K1 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.K1 | ++BF01.US05. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5. | ACP0101
交流屏 K1（备） |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.9
交流屏 K1（常） |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5
接地端子箱 泵房 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.JXX2 | ++BF02.US01. |  | ETB0102
接地端子箱 低压配电室1 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.JXX3 | ++BF01.US09. |  | ETB0103
接地端子箱 低压配电室2 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.JXX4 | ++BF01.US09. |  | ETB0104
接线端子箱 控制室 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.JXX1 | ++BF01.US05. |  | ETB0101
接线端子箱 卫生间 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.JXX5 | ++BF01.US04. |  | ETB0105
进水闸门及格栅除污机配电箱 P1 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.P1 | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1. | DB0501
进水闸门及格栅除污机配电箱 P1 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.1
进水闸门螺杆启闭机 | =TA001.BJ01.IN01.QB02 |  | ++BF02.
进水闸门螺杆启闭机 | =TA001.BJ01.IN01.QB01 |  | ++BF02.
卷帘门插座 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N5
卷帘门插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N5.XD01
卷帘门插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.5.N5.XD02
空调插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US03. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N1.XD01 | PS0501
空调插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N2.XD01 | PS0502
空调插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N3.XD01 | PS0503
空调插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N4.XD01 | PS0504
控制间 分体式柜式空调 | =TA001.TL01.BF01.EZ03 |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N3.XD01.
控制间插座 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N2
控制间地插 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.3.N1
控制间空调 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N3
控制室 |  |  | ++BF01.US05 |  | BF01US05
控制室电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US05
控制室火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US05
控制室照明1 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N1
控制室照明2 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N2
控制室照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05
淋浴房喷头 | =TA001.ST01.TS01.PT01 |  | ++BF01.US04.
门厅 |  |  | ++BF01.US01 |  | BF01US01
门厅插座 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N9
门厅电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US01
门厅火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US01
门厅空调 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N2
门厅照明 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N2
门厅照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US01
母联 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.DP7.1
暖通通风系统 | =TA001.TL01
排风扇: KX-9 | =TA001.TL01.BF01.GQ07 |  | ++BF01.US04. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N9.SF01. | SF0101
起重机接电装置 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.3.1
起重机配电箱 P3 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.3
起重机配电箱 P3 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.P3 | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.3. | GSB0101
嵌入式内场平板灯 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA12 |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N2.BG01. | FPL0103
嵌入式内场平板灯 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA05 |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N1.BG01. | FPL0107
热水器: 热水器 | =TA001.ST01.TS01.EB01 |  | ++BF01.US04. |  | EWH0101
热水器防水型插座 | =TA001.EY01.TE03. |  | ++BF01.US04. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N7.XD01 | PS0401
软启柜 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.DP7
弱电消防系统 | =TA001.TB01
三防内场固态灯 21W | =TA001.EY01.TE04.BF01.US06.EA08 |  | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N4.BG01. | SSL0303
三防内场固态灯 40W | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA15 |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG02. | SSL0414
摄像机 - 壁装: 6 寸 | =TA001.TB01.VS01.SEVI013 |  | ++BF01.US05. |  | CCTV0101
摄像机 - 壁装: 6 寸 | =TA001.TB01.VS01.SEVI008 |  | ++BF02.US02. |  | CCTV0106
声光报警器 | =TA001.TB01.FA01.BF02.SG04 |  | ++BF02.
声光报警器 | =TA001.TB01.FA01.BF02.SG03 |  | ++BF02.
视频监控系统 | =TA001.TB01.VS01
视频通信柜 K2 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.5
视频通信柜: 视频通信柜 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.K2 | ++BF01.US05. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.5.5. | VDO0101
室内半球 | =TA001.TB01.VS01.AF12 |  | ++BF01.US06. |  | CCTV0102
室内半球 | =TA001.TB01.VS01.AF11 |  | ++BF01.US07. |  | CCTV0103
室内半球 | =TA001.TB01.VS01.AF10 |  | ++BF01.US09. |  | CCTV0104
室内半球 | =TA001.TB01.VS01.AF09 |  | ++BF01.US10. |  | CCTV0105
室内半球 | =TA001.TB01.VS01.AF08 |  | ++BF01.US06. |  | CCTV0201
室外 |  |  | ++BG01
室外照明1 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N1
室外照明2 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N2
室外照明3 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N3
室外照明4 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N4
室外照明配电箱 WMX |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7
室外照明配电箱 WMX | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.WMX | ++BF01.US03. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7. | OLDB0101
室外照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BG01
手动报警按钮: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF01 |  | ++BF02.US01. |  | MFAB0101
手动报警按钮: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF02 |  | ++BF01.US11. |  | MFAB0102
手动报警按钮: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF03 |  | ++BF01.US08. |  | MFAB0103
手动报警按钮: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF04 |  | ++BF01.US01. |  | MFAB0104
手动报警按钮: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF05 |  | ++BF02.US01. |  | MFAB0105
手动报警按钮: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF06 |  | ++BF02.US02. |  | MFAB0106
手动报警按钮: 标准 | =TA001.TB01.FA01.ALRM.SF07 |  | ++BF02.US02. |  | MFAB0107
输入模块: 标准 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US10.KF01 |  | ++BF01.US10.
水泵 | =TA001.BJ01.PP01
水泵软启柜 RQ1 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP4O.1
水泵软启柜 RQ1 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.RQ1 | ++BF02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP4O.1.
水泵软启柜 RQ2 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP5O.1
水泵软启柜 RQ2 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.RQ2 | ++BF02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP5O.1.
水泵软启柜 RQ3 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP6O.1
水泵软启柜 RQ3 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.RQ3 | ++BF02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP6O.1.
水泵软启柜 RQ4 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP8O.1
水泵软启柜 RQ4 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.RQ4 | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP8O.1.
水泵软启柜 RQ5 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP9O.1
水泵软启柜 RQ5 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.RQ5 | ++BF02. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP9O.1.
水泵试验回水管闸门ZM4 | =TA001.BJ01.OU01.FQ04 |  | ++BF02.US01. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.2.2. | GT0204
水泵试验回水管闸门螺杆启闭机 | =TA001.BJ01.OU01.QB05 |  | ++BF02.
水龙头 | =TA001.ST01.TS01.LT01 |  | ++BF01.US04.
庭院灯: WMX-N1 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA03 |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N1. | GL0101
庭院灯: WMX-N1 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA01 |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N1. | GL0102
庭院灯: WMX-N1 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA02 |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N1. | GL0103
庭院灯: WMX-N1 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA04 |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N1. | GL0104
庭院灯: WMX-N3 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA10 |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N3. | GL0105
庭院灯: WMX-N3 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA08 |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N3. | GL0106
庭院灯: WMX-N3 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA07 |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N3. | GL0107
庭院灯: WMX-N3 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA06 |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N3. | GL0108
庭院灯: WMX-N3 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA05 |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N3. | GL0109
庭院灯: WMX-N3 | =TA001.EY01.TE04.BG01.EA09 |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.7.N3. | GL0110
网络柜 WL1 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.WL1 | ++BF01.US05. |  | NET0101
网络柜 WL2 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.WL2 | ++BF01.US05. |  | NET0102
卫生间 |  |  | ++BF01.US04 |  | BF01US04
卫生间、走道照明 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N3
卫生间烘手器防水插座 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N8
卫生间排风扇 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N9
卫生间热水器防水插座 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N7
卫生间照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US04
污水管1 | =TA001.ST01.TT01.WM01
污水管1管件 | =TA001.ST01.TT01.UN
吸顶式报警扬声器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US01.PJ01 |  | ++BF01.US01.
吸顶式报警扬声器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US05.PJ01 |  | ++BF01.US05.
吸顶式报警扬声器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US06.PJ01 |  | ++BF01.US06.
吸顶式报警扬声器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US08.PJ01 |  | ++BF01.US08.
吸顶式报警扬声器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US09.PJ01 |  | ++BF01.US09.
吸顶式报警扬声器 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US11.PJ01 |  | ++BF01.US11.
吸顶式报警扬声器 | =TA001.TB01.FA01.BF02.PJ02 |  | ++BF02.
吸顶式报警扬声器 | =TA001.TB01.FA01.BF02.PJ04 |  | ++BF02.
吸顶式报警扬声器 | =TA001.TB01.FA01.BF02.PJ01 |  | ++BF02.
吸顶式报警扬声器 | =TA001.TB01.FA01.BF02.PJ03 |  | ++BF02.
消防柜: 火灾报警控制器（联动型） | =TA001.TB01. | +UH01.EXFT | ++BF01.US05.
消防烟传感器 | =TA001.TB01.FA01.FRSN
休息室1 |  |  | ++BF01.US02 |  | BF01US02
休息室1 分体式挂式空调 | =TA001.TL01.BF01.EZ01 |  | ++BF01.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N4.XD01.
休息室1电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US02
休息室1火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US02
休息室1照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US02
休息室2 |  |  | ++BF01.US03 |  | BF01US03
休息室2 分体式挂式空调 | =TA001.TL01.BF01.EZ02 |  | ++BF01.US03. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N1.XD01.
休息室2电话、网络系统 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US03
休息室2火灾报警系统 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US03
休息室2照明系统 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US03
休息室插座 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N6
休息室空调1 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N4
休息室空调2 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.4.N1
休息室照明 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N1
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N2.BG01 | MDS0101
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N5.BG01 | MDS0102
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG02 | MDS0103
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N1.BG01 | MDS0104
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BF01.US11. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N3.BG03 | MDS0105
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N2.BG01 | MDS0106
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG03 | MDS0107
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG04 | MDS0108
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG05 | MDS0109
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG06 | MDS0110
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6.BG03 | MDS0111
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6.BG04 | MDS0112
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG07 | MDS0113
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N4.BG02 | MDS0114
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG01 | MDS0115
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG01 | MDS0116
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BG01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5.BG02 | MDS0117
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N2.BG02 | MDS0118
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BF01.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N1.BG01 | MDS0119
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BF01.US03. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N1.BG02 | MDS0120
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BF01.US08. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N3.BG02 | MDS0121
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6.BG01 | MDS0122
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6.BG02 | MDS0123
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N4.BG01 | MDS0124
移动加日光感应探头 | =TA001.EY01.TE04. |  | ++BF01.US04. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N3.BG01 | MDS0125
应急疏散指示灯 - 壁挂式: SMX1-N6 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.SG01 |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6. | EEL0101
应急疏散指示灯 - 壁挂式: SMX1-N6 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.SG02 |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6. | EEL0102
雨量计 | =TA001.BJ01.RN00
雨量计: 雨量计 | =TA001.BJ01.RN00.RT01 |  |  |  | RG0101
雨量计2: 雨量计2 | =TA001.BJ01.RN00.RT02 |  |  |  | RG0102
雨篷照明 |  |  |  | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N5
1#雨水泵 GK1-1 | =TA001.BJ01.PP01.GP01 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP4O.1.1.1. | CP0101
2#雨水泵 GK2-1 | =TA001.BJ01.PP01.GP02 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP5O.1.1.1. | CP0102
3#雨水泵 GK3-1 | =TA001.BJ01.PP01.GP03 |  | ++BF02.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP6O.1.1.1. | CP0103
4#雨水泵 GK4-1 | =TA001.BJ01.PP01.GP04 |  | ++BF02.US01. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP8O.1.1.1. | CP0104
5#雨水泵 GK5-1 | =TA001.BJ01.PP01.GP05 |  | ++BF02.US01. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP9O.1.1.1. | CP0105
照明灯具: MX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US02.EA01 |  | ++BF01.US02. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N1.BG01. | FPL0118
照明灯具: MX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US03.EA01 |  | ++BF01.US03. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N1.BG02. | FPL0119
照明灯具: MX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US03.EA02 |  | ++BF01.US03. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N1.BG02. | FPL0120
照明灯具: MX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US01.EA02 |  | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N2.BG01. | FPL0113
照明灯具: MX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US01.EA03 |  | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N2.BG01. | FPL0114
照明灯具: MX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US01.EA04 |  | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N2.BG01. | FPL0115
照明灯具: MX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US01.EA05 |  | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N2.BG02. | FPL0116
照明灯具: MX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US01.EA01 |  | ++BF01.US01. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.2.N2.BG01. | FPL0117
照明灯具: SMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA02 |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N1.BG01. | FPL0104
照明灯具: SMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA03 |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N1.BG01. | FPL0105
照明灯具: SMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA04 |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N1.BG01. | FPL0106
照明灯具: SMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA06 |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N1.BG01. | FPL0108
照明灯具: SMX1-N1 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA01 |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N1.BG01. | FPL0112
照明灯具: SMX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA10 |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N2.BG01. | FPL0101
照明灯具: SMX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA11 |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N2.BG01. | FPL0102
照明灯具: SMX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA07 |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N2.BG01. | FPL0109
照明灯具: SMX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA08 |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N2.BG01. | FPL0110
照明灯具: SMX1-N2 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US05.EA09 |  | ++BF01.US05. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N2.BG01. | FPL0111
照明灯具: SMX1-N4 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US06.EA10 |  | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N4.BG02. | SSL0301
照明灯具: SMX1-N4 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US06.EA07 |  | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N4.BG01. | SSL0302
照明灯具: SMX1-N4 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US06.EA09 |  | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N4.BG02. | SSL0304
照明灯具: SMX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US06.EA01 |  | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N5.BG01. | SSL0401
照明灯具: SMX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US06.EA02 |  | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N5.BG01. | SSL0402
照明灯具: SMX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US06.EA03 |  | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N5.BG01. | SSL0403
照明灯具: SMX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US06.EA04 |  | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N5.BG01. | SSL0404
照明灯具: SMX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US06.EA05 |  | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N5.BG01. | SSL0405
照明灯具: SMX1-N5 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US06.EA06 |  | ++BF01.US06. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N5.BG01. | SSL0406
照明灯具: SMX1-N6 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA01 |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6.BG01. | SSL0305
照明灯具: SMX1-N6 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA02 |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6.BG01. | SSL0306
照明灯具: SMX1-N6 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA03 |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6.BG02. | SSL0307
照明灯具: SMX1-N6 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA04 |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6.BG04. | SSL0308
照明灯具: SMX1-N6 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA05 |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6.BG04. | SSL0309
照明灯具: SMX1-N6 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA06 |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N6.BG03. | SSL0310
照明灯具: SMX1-N7 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA16 |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG02. | SSL0407
照明灯具: SMX1-N7 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA09 |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG01. | SSL0408
照明灯具: SMX1-N7 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA10 |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG01. | SSL0409
照明灯具: SMX1-N7 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA11 |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG01. | SSL0410
照明灯具: SMX1-N7 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA12 |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG02. | SSL0411
照明灯具: SMX1-N7 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA13 |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG02. | SSL0412
照明灯具: SMX1-N7 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA14 |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG02. | SSL0413
照明灯具: SMX1-N7 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA07 |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG01. | SSL0415
照明灯具: SMX1-N7 | =TA001.EY01.TE04.BF01.US09.EA08 |  | ++BF01.US09. | ===DY1.AH1.H01.ZB1.C1DP1.3.DP3O.1.N7.BG01. | SSL0416
照明系统 | =TA001.EY01.TE04
直流屏 | =TA001.EY01.TE03. | +UH01.ZLP1 | ++BF01.US05. | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.4. | DCP0101
直流屏 |  |  |  | ===DY2.AH12.H02.ZB2.D1DP12.3.DP10O.4
智能单输入模块 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US05.KF01 |  | ++BF01.US05.
智能单输入模块 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US05.KF02 |  | ++BF01.US05.
智能单输入模块 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US06.KF01 |  | ++BF01.US06.
智能单输入模块 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US07.KF01 |  | ++BF01.US07.
智能单输入模块 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US09.KF01 |  | ++BF01.US09.
智能单输入模块 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US09.KF02 |  | ++BF01.US09.
智能信号控制模块 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US05.ZK1 |  | ++BF01.US05.
智能信号控制模块 | =TA001.TB01.FA01.BF01.US09.ZK1 |  | ++BF01.US09.
总线式消防电话插孔 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US11.XG01
总线式消防电话插孔 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US01.XG01 |  | ++BF01.US01.
总线式消防电话插孔 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US08.XG01 |  | ++BF01.US08.
总线式消防电话插孔 | =TA001.TB01.TN01.BF02.XG03 |  | ++BF02.
总线式消防电话插孔 | =TA001.TB01.TN01.BF02.XG04 |  | ++BF02.
总线式消防电话插孔 | =TA001.TB01.TN01.BF02.XG02 |  | ++BF02.
总线式消防电话插孔 | =TA001.TB01.TN01.BF02.XG01 |  | ++BF02.
总线式消防电话分机插孔 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US06.XG01 |  | ++BF01.US06.
总线式消防电话分机插孔 | =TA001.TB01.TN01.BF01.US09.XG01 |  | ++BF01.US09.